Приложение 1

К паспорту доступности объекта и услуг № 1п

Дата обследования «01» июня 2018г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Североморская школа полного дня»**

**184606 Североморск, ул. Комсомольская д. 27А**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурно-функциональная зона и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)** | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)** | | **Состояние доступности** | | |
| **Неотложные мероприятия (1 этап)** | **Отложенные мероприятия (2 этап)** | **На момент обследо**  **вания** | **После**  **1 этапа** | **После**  **2 этапа** |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**  -Вход (входы) на территорию  - Путь (пути) движения на территории  -Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  -автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствуюет информация об ОСИ на въезде на территорию (все)  1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)  1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (все) | 1.1Установить информацию ОСИ на въезд на территорию  1.2 Оборудовать парковочное место для инвалида и установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него (не менее1)  1.3 Организовать сопровождение инвалида на кресле-коляске и с нарушением зрения |  | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ВНД | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 2. | **Вход в здание**  -Лестница (наружная)  -Пандус (наружный)  -Входная площадка (перед дверью)  -Дверь (входная)  -Тамбур | 2.1.Отсутствие нормативной информации об ОСИ  2.2.Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы  2.3. Порог на входе более 2,5 см (К)  2.4.Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н)  2.5.Доводчик не функционирует (К)  2.6.Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию | 2.1Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки  2.2.Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом  2.3Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения | 2.1Отрегулировать доводчик  2.2Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней  2.3Установить нормативные поручни на лестнице и пандусе  2.4Приобрести подъемное устройство для преодоления порогов | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ВНД | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 3. | **Пути движения внутри здания**  **-**Коридор (вестибюль, зона ожидания)  -Лестница (внутри здания)  -Дверь  -Пути эвакуации (в т.ч. зона безопасности) | 3.1Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению  3.3Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж учебного корпуса  3.4Отсутствуют информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалету (все)  3.5Имеются перепады высот (К) | 3.1.Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению  3.2Установить нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж учебного корпуса  3.3Разместить информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалету (все)  3.4Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения | 3.1Установить нормативные поручни на лестницы учебного и спального корпусов с тактильным обозначением уровня этажа | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ВНД | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 4. | **Зона целевого назначения здания**  -Кабинетная форма обслуживания  -Зальная форма обслуживания  -Буфетная (столовая) форма обслуживания | 4.1Информация о помещениях не размещена (все)  4.2Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)  4.3Отсутствует тактильная информация о помещениях на дверном полотне (Г-п)  4.4Отсутствует индукционная система (Г-ч) | 4.1Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг  4.2Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука  4.3Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения | 4.1Установить стационарную индукционную систему  4.2Приобрести съемный пандус для обеспечения доступа в столовую, выхода на сцену | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ВНД | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 5. | **Санитарно-гигиенические помещения**  -Туалетная комната | 5.1.Отсутствуют крючки для костылей и тростей | 5.1Установить крючки для костылей и тростей | 5.1Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ДП | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 6. | **Система информации на объекте**  -Комплектность  -Единообразие и непрерывность  -Оповещение о ЧС  Сайт организации | 6.1Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (все)  6.2Ссистема оповещения о ЧС и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-ч)  6.3Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) | 6.1Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | 6.1Обеспечить систему оповещения о ЧС и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ДП | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |
| 7. | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) | 7.1Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации ЗАТО г. Североморск) |  | А-ДП  К-ВНД  О-н-ВНД  О-в-ВНД  Г-ч-ВНД  У-ДП | А-ДП  К-ДУ-пп  О-н-ДУ-пп  О-в-ДУ-пп  Г-ч-ДП  У-ДП | А-ДП  К-ДП  О-н-ДП  О-в-ДП  Г-ч-ДП  У-ДП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др.МГН** | **А** | **К** | **О-н** | **О-в** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | ДП | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ДП |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДП | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДП | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| - после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |