Приложение 1

К паспорту доступности объекта и услуг № 1п

Дата обследования «01» июня 2018г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Североморская школа полного дня»**

**184606 Североморск, ул. Комсомольская д. 27А**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Структурно-функциональная зона и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)** | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)** | **Состояние доступности** |
| **Неотложные мероприятия (1 этап)** | **Отложенные мероприятия (2 этап)** | **На момент обследо****вания** | **После****1 этапа** | **После****2 этапа** |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**-Вход (входы) на территорию- Путь (пути) движения на территории-Лестница (наружная)- Пандус (наружный)-автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствуюет информация об ОСИ на въезде на территорию (все)1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (все) | 1.1Установить информацию ОСИ на въезд на территорию1.2 Оборудовать парковочное место для инвалида и установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него (не менее1)1.3 Организовать сопровождение инвалида на кресле-коляске и с нарушением зрения |  | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ВНД | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 2. | **Вход в здание**-Лестница (наружная)-Пандус (наружный)-Входная площадка (перед дверью)-Дверь (входная)-Тамбур | 2.1.Отсутствие нормативной информации об ОСИ 2.2.Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы 2.3. Порог на входе более 2,5 см (К)2.4.Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н)2.5.Доводчик не функционирует (К)2.6.Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию  | 2.1Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки2.2.Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом2.3Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения | 2.1Отрегулировать доводчик2.2Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней2.3Установить нормативные поручни на лестнице и пандусе2.4Приобрести подъемное устройство для преодоления порогов | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ВНД | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 3. | **Пути движения внутри здания****-**Коридор (вестибюль, зона ожидания)-Лестница (внутри здания)-Дверь-Пути эвакуации (в т.ч. зона безопасности) | 3.1Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 3.3Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж учебного корпуса3.4Отсутствуют информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалету (все)3.5Имеются перепады высот (К) | 3.1.Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению 3.2Установить нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж учебного корпуса3.3Разместить информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалету (все)3.4Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения  | 3.1Установить нормативные поручни на лестницы учебного и спального корпусов с тактильным обозначением уровня этажа | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ВНД | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 4. | **Зона целевого назначения здания**-Кабинетная форма обслуживания-Зальная форма обслуживания-Буфетная (столовая) форма обслуживания | 4.1Информация о помещениях не размещена (все)4.2Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)4.3Отсутствует тактильная информация о помещениях на дверном полотне (Г-п)4.4Отсутствует индукционная система (Г-ч) | 4.1Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг4.2Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука4.3Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения | 4.1Установить стационарную индукционную систему4.2Приобрести съемный пандус для обеспечения доступа в столовую, выхода на сцену | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ВНД | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 5. | **Санитарно-гигиенические помещения**-Туалетная комната | 5.1.Отсутствуют крючки для костылей и тростей | 5.1Установить крючки для костылей и тростей | 5.1Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ДП | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 6. | **Система информации на объекте**-Комплектность-Единообразие и непрерывность-Оповещение о ЧССайт организации | 6.1Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (все)6.2Ссистема оповещения о ЧС и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-ч)6.3Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) | 6.1Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта  | 6.1Обеспечить систему оповещения о ЧС и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ДП | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |
| 7. | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) | 7.1Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации ЗАТО г. Североморск) |  | А-ДПК-ВНДО-н-ВНДО-в-ВНДГ-ч-ВНДУ-ДП | А-ДПК-ДУ-ппО-н-ДУ-ппО-в-ДУ-ппГ-ч-ДПУ-ДП | А-ДПК-ДПО-н-ДПО-в-ДПГ-ч-ДПУ-ДП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др.МГН** | **А** | **К** | **О-н** | **О-в** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | ДП | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ДП |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДП | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДП | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| - после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |